附件1

哈尔滨市松北区2024年第（二）季度生活饮用水龙头水监测结果公示

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检测点位置 | 检测指标 | 检测单位 | （4）月份检测结果 | | （5）月份检测结果 | | （6）月份检测结果 | | 不合格指标 | 备注 |
| 采样日期 | 是否合格 | 采样日期 | 是否合格 | 采样日期 | 是否合格 |
| 1 | 松北区政府食堂 | 总大肠菌群、大肠埃希氏、菌落总数、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铁、锰、高锰酸盐指数、氨（以N计）、游离氯 | 松北区疾病预防控制中心 | 2024/4/7 | 是 | 2024/5/6 | 是 | 2024/6/4 | 是 |  |  |
| 2 | 松北区行政服务中心 | 2024/4/7 | 是 | 2024/5/6 | 是 | 2024/6/4 | 是 |  |  |
| 3 | 北岸明珠小区居民楼 | 2024/4/7 | 是 | 2024/5/6 | 是 | 2024/6/4 | 是 |  |  |
| 4 | 龙海饺子坊 | 2024/4/7 | 是 | 2024/5/6 | 是 | 2024/6/4 | 是 |  |  |
| 5 | 龙江第一村卫生所 | 2024/4/7 | 是 | 2024/5/6 | 是 | 2024/6/4 | 是 |  |  |
| 6 | 哈尔滨圣亚旅游产业发展有限公司 | 2024/4/7 | 是 | 2024/5/6 | 是 | 2024/6/4 | 是 |  |  |
| 7 | 瑞成CBD | 2024/4/7 | 是 | 2024/5/6 | 是 | 2024/6/4 | 是 |  |  |
| 8 | 利民乐泰药业 | 2024/4/7 | 是 | 2024/5/6 | 是 | 2024/6/4 | 是 |  |  |
| 9 | 柒季城小区居民楼 | 2024/4/7 | 是 | 2024/5/6 | 否 | 2024/6/4 | 是 | 5月肉眼可见物 | 5月黑色颗粒沉淀 |
| 10 | 滨才法兰之香小区 | 2024/4/7 | 是 | 2024/5/6 | 是 | 2024/6/4 | 否 | 6月份锰 | 6月份锰超标 |

制表单位：（松北 ）区、县疾控中心